湖北师范大学西二门人脸识别测温门禁系统采购项目

# 询 价 文 件

# 项目编号：湖师大保卫采001

# 采 购 人：湖北师范大学保卫处

# 2022年 4 月

# 目  录

第一章、采购项目询价公告	3

第二章、询价须知	5

第三章、采购内容及要求	13

第四章、询价文件格式	15

第五章、评审办法	23

第一章、湖北师范大学西二门人脸识别测温门禁系统采购项目询价公告

湖北师范大学西二门人脸识别测温门禁系统采购项目采用询价方式进行采购，现就有关事项公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：湖北师范大学西二门人脸识别测温门禁系统采购项目

# 2、项目编号:湖师大保卫采001

3、采购方式：询价

4、预算金额：15.2万元

5、最高限价：15.2万元

6、采购需求：西二门人脸识别测温门禁系统采购项目，主要采购速通门（含金属地台）*1套，10寸人脸识别组件（含身份证模块）*2台，玻璃篷房*8平方，栅栏道闸*1台，具体详见询价文件。

7、合同履行期限：签订合同时约定。

8、本项目不接受联合体。

9、是否可采购进口产品：否

二、供应商资格要求

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件，并提供以下资格证明文件：

1.供应商须具备须具备带统一信用代码的营业执照；

2.供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受刑事处罚或责令停产停业、吊销营业执照或许可证、较大数额的罚款等行政处罚）的书面声明；

3.本项目不接受联合体的供应商参加；

4.根据《关于在政府采购活动中查询及记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，供应商在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。

三、询价文件的获取的时间、地点：

1.时间：2022年04月5日至2022年04月8日（工作日）上午8：30至12：00，下午14：00至17：00止（北京时间，下同）。

2.地点：湖北省黄石市磁湖路11号（地址：湖北师范大学保卫处202室）

#### 3.报名方式：携带以下材料加盖单位公章装订后到现场报名或提供相应资料网上报名。询价文件不收费。

（1）现场获取：符合资格的供应商应当在获取时间内，携带营业执照复印件及法定代表人身份证明书或法定代表人授权书领取询价文件：（须出示健康码及行程码）

（2）线上获取：符合资格的供应商将营业执照扫描件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书发送至邮箱4235850@qq.com后向湖北师范大学保卫处获取询价文件。

四、询价响应文件的递交与询价

1.询价响应文件包括纸质版文件三份（其中正本一份，副本二份）。询价响应文件递交截止时间与询价时间均为2022年04月11日09时00分（北京时间）。询价单位应当在询价递交截止时间前，以下列方式递交询价响应文件：

2.现场或邮寄方式递交：询价单位应当在询价递交截止时间前，将纸质版询价响应文件按照询价文件要求分别密封和加写标记后，现场（或邮寄）递交至湖北省黄石市磁湖路11号（地址：湖北师范大学保卫处202室）。逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件，采购人将拒收。

3.受新冠疫情影响，为避免人员聚集风险，供应商须出示健康码及行程码，戴口罩进入会场，进入会场前由保卫处工作人员测量体温并进行酒精全身消毒。授权委托代理人或法人代表必须携带授权委托书或法人证明及本人身份证原件参加，只允许一人到场，结束后各供应商请尽快离场。

五、公告发布媒体

湖北师范大学保卫处网（http://baowei.hbnu.edu.cn/）

六、联系方式

采 购 人：湖北师范大学

地    址：黄石市磁湖路11号

联 系 人：汪老师

电    话：15826988288

# 第二章、询价须知

(一)总则

1．项目说明

（1）本项目说明见询价公告。

（2）本项目按照有关法律、行政法规和部门规章，通过询价方式选定成交供应商。

（3）本项目所指“法人”可以为“个体户”；“法定代表人”可以为“负责人”。

2．采购范围、内容及工期

（1）采购范围：见询价公告

采购范围包括但不限于上述工作，按行业标准及相关法律法规和规范要求，所明示或暗示的责任与义务，也均由供应商承担。

（2）本项目的工期要求详见询价文件。

3．询价费用

（1）询价文件不收费。

(二)询价文件

4．询价文件的组成

询价文件包括下列内容：

（1）询价公告

（2）询价须知

（3）采购内容及要求

（4）响应文件格式

（5）评审办法

采购人在提交报价文件截止时间前，以书面形式发出的对询价文件的澄清或修改内容，均为询价文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

供应商获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询价文件后2日内向招标采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的报价文件没有按询价文件要求提交全部资料，或报价文件没有对询价文件做出实质性响应，该报价被拒绝。

5．询价文件的澄清

供应商若对询价文件有任何疑问，应采取书面形式向招标采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对询价文件进行的必要澄清，或是根据供应商的要求对询价文件做出的澄清，采购人都将于前附表规定时间以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商应在收到该澄清文件后1天内，以书面形式给予确认。这种澄清或答复作为询价文件的组成部分，具有约束作用。

6．询价文件的修改

（1）询价文件发出后，在提交响应文件截止时间前，采购人可对询价文件进行必要的澄清和修改。

（2）询价文件的修改将以书面的形式发送给所有的供应商，供应商应于收到该修改文件后1天内以书面形式给予确认。询价文件的修改内容作为询价文件的组成部分，具有约束作用。

（3）询价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式为准。当询价文件、询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)响应文件的编制

7．响应文件的语言及计量单位

（1）响应文件均应使用中文。

（2）除规范或合同另有规定外，响应文件使用的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

8．响应文件的组成

响应文件应至少包括下列内容：

（l）询价响应文件目录

（2）询价响应函

（3）报价文件

（4）询价供应商资格证明文件

9．响应文件格式

供应商提交的响应文件应当使用询价文件所提供的响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

10．报价

（1）投标报价的计价方式采用固定价格报价形式。

（2）采购人提供的数据是供应商投标计量计价的依据，其准确性和完整性由采购人负责。

（3）投标价格为供应商的询价响应文件中提出和各项支付金额的总和，供应商的投标一旦为采购人接受，除合同中另有约定，其他任何情况下不予以调整。本次投标报价为包干价，为完成本项目所有内容并通过验收达到采购人要求的总价，询价单位应充分考虑市场风险和国家政策性调整因素，采购人不再支付任何额外的费用。

（4）供应商不得以低于成本的投标报价竞标。

（5）供应商应根据本项目的具体情况和供应商的自身情况，一次性的报出本招标项目总费用。特别提醒供应商，供应商所报的此类费用是合同制约的固定包死的，除非合同另有约定，其他任何情况下不予调整。

11．报价货币

本项目投标报价采用人民币报价。

12．报价有效期

（1）响应文件有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本询价文件要求的响应文件均保持有效。

（2）在特殊情况下，采购人在原定响应文件有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长响应文件有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。

（四）响应文件的提交

13．响应文件的装订、包装和标记

（1）询价响应文件应标注文件目录及页码。响应文件的正本需用A4打印纸打印，副本用A4纸打印或复印，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，询价响应文件每份必须胶装。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。供应商应将所有响应文件的正本和所有副本一起封装在一个包装袋内，副本可采用正本的复印件。询价响应文件中报价、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本询价文件要求签章。

（2）在响应文件封装袋上均应注明识别标记（应包含项目名称、询价单位名称等内容）。

14．响应文件的提交

供应商应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

15．响应文件提交的截止时间

响应文件的截止时间见本须知前附表规定。

16．迟交的响应文件

采购人在询价须知前附表规定的响应文件提交截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝。

17．响应文件的补充、修改与撤回

供应商在提交响应文件以后，在规定截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

供应商对报价文件的补充、修改，应在响应文件封装袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

(五)询价

18．询价

（1）采购人按本须知前附表规定的时间和地点询价。

（2）按本须知第24条规定确定为无效的询价响应文件，不予送交评审。

19．报价文件的有效性

响应文件出现下列情形之一的，视为符合性审查不通过，应当作为无效报价文件，不得进入询价；

（1）逾期送达的；

（2）未按询价文件要求内容和格式编写响应文件，内容不清或字迹模糊、难辨认的，未按询价响应文件要求盖章或签字的；

（3）供应商提供不真实、虚假资料或者证明的；

采购人只将有效的响应文件送达询价小组进行评审、比较。

20．询价小组与询价

询价小组由采购人依法组建，成员由采购人熟悉相关业务的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为三人的单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。询价小组负责询价活动。

21．询价过程的保密

（1）凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及情况，与询价有关的其他任何情况均需保密。

（2）在响应文件的评审和比较以及授予合同的过程中，供应商向采购人和询价小组施加影响的任何行为，都将会导致其询价被拒绝。

（3）成交商确定后，采购人不对未成交供应商就询价过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交供应商不得向询价小组组成人员或其他有关人员索问询价过程的情况和材料。

22．响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价和比较，询价小组可以以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

23．响应文件的初步评审

（1）符合规定的有效响应文件，才能提交询价小组进行初步评审。

（2）询价时，询价小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了询价文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与询价文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留，将会对其他实质上响应询价文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24．响应文件计算错误的修正

询价小组将对实质上响应询价文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）大小写不一致时，以大写为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝，并不影响询价工作。

25．响应文件的评审、比较和否决

（1）询价小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应询价文件要求的响应文件进行评估和比较。

询价时将主要考虑以下因素：

① 满足规范和技术要求；

② 价格合理；

③ 优惠条件；

④ 企业综合实力及信誉，合同履约情况等因素。

（2）在评审过程中，询价小组可根据需要向供应商提出书面质疑。

（3）询价小组按照各供应商最终报价由低到高推荐前3名为成交候选人。

（4）询价方法和标准

详见本询价文件第五章。

（5）询价小组经评审，认为所有响应文件都不符合询价文件要求的，可以否决所有响应文件。

(六)确定成交人

26．成交人

（1）依据相关法律法规的有关规定,由询价小组对合格的供应商按照报价从低到高的排序推荐三名成交候选单位。

（2）成交人放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，或在确定成交商前，发现成交候选人有串通报价、提供虚假资料等，采购人有权取消其成交候选人资格，采购人可以按排名次序确定成交人或重新询价。

27．成交人确定

采购人依法依序确定成交人。

28．成交通知书

采购人将在确定成交人后向成交人发出“成交通知书”，成交人凭此成交通知书与采购人签订本项目合同。

29．合同的签订

（1）采购人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。

（2）成交人应当按照合同约定履行义务，完成本项目全部工作内容，不得将成交项目转包给他人。

# 第三章、采购内容及要求

一、项目概况

（一）项目编号：湖师大保卫采001

（二）项目名称：湖北师范大学西二门人脸识别测温门禁系统采购项目

（三）采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速通门（含金属地台） | 卓因达/AG-S16F | 外壳材质：AISI-304拉丝不锈钢，钢质板材厚度不低于1.5mm； 通行提示：通道状态提示灯提示通道可否通行。 应急放行功能： 设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态。 防失速功能：持续给门翼施加一定力量，可缓慢打开门翼，人为力量消失后门翼自动恢复，闸机自动恢复待机状态。 防尾随功能： ▲防尾随间隔不小于100mm，具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示；（需提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章） ▲外壳碰撞的防护等级：符合IK04及IK07的要求。室外设备外壳和拦挡部分应采用隔热材料；（需提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章） ▲外壳防护等级：IP55；（需提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 智能温控模块：可实时监测闸机内温度情况，根据环境需要调节机内温度，保证闸机在冬季零下低温与夏季炎热高温在无任何外界干预的条件下实现智能控制，保证连续可靠不间断工作。 ▲防浸水：25cm以下无任何电子元器件；（需提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 机芯电机： 24V直流无刷伺服电机； 机芯可靠性试验MCBF：＞3000万次；（需提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章） ▲开关时间：0.5~2s可调节；（需提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 红外检测：高位传感器不低于10对、低位传感器不低于6对； 通行速度：30-45人/分钟； 通道宽度：650-1100mm； 速通门尺寸：不小于1750*220*1030mm； 工作电源：AC 220V±10%，50/60Hz； 工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：0~95%（不凝露）； 支持接口：可支持一种或多种接口，提供RS232/485/422、以太网以及CAN总线等接口；（需提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章） 可扩展性：兼容IC卡、身份证、二维码以及指纹、面部等生物识别设备。 ▲地台：不锈钢板材质，采用积木式拼装方式，在基座内预留穿线槽方便走线，整体具有拆装灵活的便利特点，承重部分为不低于2.5mm不锈钢材质。（需提供地台图片资料证明） 须提供原厂供货授权及售后服务承诺函。文件不全或提供虚假文件均视为无效报价。 | 1 | 通道 |  |
| 2 | 10寸人脸识别组件（含身份证模块） | 旷视/MegEye-W3K-E1S-T | 采用高性能4核处理器，全视角，170°IPS液晶屏，不低于10英寸高清触摸屏，1280*800分辨率； 采用200万摄像头，面部识别距离0. 3m~ 2m，适应 1. 2m-2.0身高范围； 单次识别速率≤0.5s，识别准确率≥99%； 本地支持不低于5万人脸库、5万张卡，不低于10万条离线保存出入事件记录； 夜间红外、RGB双补光，环境照度0.1ux时应能正常进行人脸识别； 内置读卡器，兼容ISO 14443-A/B标准，可识别Mifare卡、CPU卡序列号，可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 支持有线RJ45、无线（2.4GWi-Fi）联网； 支持继电器NO/NC/COM、USB、韦根26/34、串口、门磁、开门按钮； 静电防护等级：IEC61000-4-2,LEVEL3。 ▲人温绑定：支持通行人脸识别信息与温度进行绑定并弹窗展示；（提供现场演示或视频截图展示并加盖原厂公章） 口罩识别：支持戴口罩情况下的人脸识别，底库照片为不带口罩的情况下，系统能够进行戴口罩下的人脸识别。 ▲温度预警：支持在设备屏幕上显示体温检测结果，并对异常体温实时弹窗输出语音报警；（提供现场演示或视频截图展示并加盖原厂公章） ▲活体配置：支持3种活体检验方式，包括有“双目检测” 、“单目活体” 、“双目活体”；（提供现场演示或视频截图展示并加盖原厂公章） ▲支持设置再次识别间隔设置，并可设置1-10秒再次识别时间 ；（提供现场演示或视频截图展示并加盖原厂公章） ▲弹窗管理：支持疑似、正常、关怀三种提示方式。（提供现场演示或视频截图展示并加盖原厂公章） ▲所投产品人脸识别设备支持远程批量调节设备参数。（提供现场演示或视频截图展示并加盖原厂公章） ▲接入到学校现有的人脸识别管理终端统一管理。（提供接入证明） 须提供原厂供货授权及售后服务承诺函。文件不全或提供虚假文件均视为无效报价。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 铝合金支架 | 国产/定制 | 闸机支架 | 2 | 套 |  |
| 4 | 测温模块 | 旷视/MegMod-TM-G | 焦距：3.2mm 分辨率：256×192 角度：56°×42° 光谱范围：8~14 μm 测温功能： 焦距：3.2mm 分辨率：256×192 角度：56°×42° 光谱范围：8~14 μm 测温范围：30℃ ～ 45℃ 测温距离：0.3m~2m 测温精度：±0.5 ℃（无黑体），±0.3 ℃（有黑体） 工作温度 10℃ ～ 50℃ 设备接口 Type C(供电+传输通讯) | 2 | 台 |  |
| 5 | 校园卡读卡器 | 新中新/DKQ-228(ANC) | 1.支持PSAM卡，通过内/外部认证方式，保证交易介质的合法性； 2.支持读取符合ISO14443协议的Ml卡和CPU卡； 3.支持国密SMl算法； 4.韦根通讯，兼容RS485通讯； 5.蜂鸣、指示灯报警功能； | 2 | 台 |  |
| 6 | 校园卡加密卡 | 新中新/定制 | 校园卡加密卡 | 2 | 个 |  |
| 7 | 门禁控制器 | 海康威视/ DS-K2604 | 2门双向，32位处理器，上行TCP/IP、RS485，下行RS485、韦根、232串口，支持不低于10万卡容量，10万条记录 | 1 | 台 |  |
| 8 | 通用设备机柜 | 国产/12U | 12U机柜，含插排空开等 | 1 | 台 |  |
| 9 | 接入交换机 | 国产/8口 | 8口桌面式交换机，每端口提供不低于200Mbps双向传输速率 | 1 | 台 |  |
| 10 | 玻璃篷房 | 国产/定制 | 根据实际通道数量定制，岗亭造型与本校风格保持一致。 工艺：采用钢构+钢化玻璃材质，热镀锌钢板厚度 1.2mm，100*100mm支持方柱，支撑立柱/框架梁厚度 2.0mm，10mmPVC 内吊顶，特殊工艺外顶 1.2mm 厚热镀锌钢板，6mm 钢化玻璃，含 LED 照明灯。 雨棚深度不低于4000mm，高度不低于2700mm。 | 8 | 平方 |  |
| 11 | 道闸 | 国产/S660 | 工作电压：220VAG50HZ； 电机功率：变频款200W； 开关时间：起落杆时间4-6s； 闸杆长度：3.5-4.5m； 翻板叶片高度：830mm； 闸杆横梁高度：1100mm； 防护等级：IP44； 驱动机构设计有智能过热保护装置,可选择遥控装置,对道闸的运行进行远距离控制； 箱体采用优质冷轧钢,先进的防水结构，外观汽车工艺烤漆抗养化,耐腐蚀，二年不褪色； 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、安全可靠。接入现有车辆门禁系统统一管理。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套服务 | 国产/定制 | 电源线、网线、PVC管、水晶头、跳线等及设备安装、熔纤等 | 1 | 项 |  |

注：本次建设为现有校园门禁系统的增加，要求新增硬件设备要与原校园人脸通道门禁系统、车辆门禁系统无缝对接，进行统一管理，原则上不再新建门禁管理平台和数据库，充分利用现有的数据资源，避免重复建设。投标公司需要提交无缝对接承诺书，否则试为无效投标。

（四）供货要求

1、所供货物质量严格符合国家规定标准，质保期内的货物售后由供应商负责。

2、清单中所供货物的报价包含货品本身的价值、运输费、安装费、售后服务费、技术服务费等含税价格。

3、采购人按需求下达采购计划，供应商在接到采购需求25天内将货物送至需方指定的地方；所供货品的数量、质量、性能、规格均需与采购人采购计划相符。

4、供应商必须提供符合要求的商品，在使用过程中若发现提供的商品存在质量问题，应将不合格的产品免费更换达到合格的产品，更换的产品若超过三个工作日或者在双方约定的时间内未交付货物，则供应商按照该批次供货总价的10%每日支付违约金，计算至供应商交付了合格的产品之日止。供应商承担供货及退、换货的运输费用、包装费用及在货物运输中的损失、风险等费用。

5、供应商具有完善的售后服务体系，在黄石城区设有固定的售后服务机构，或能及时响应售后服务的要求。

6、供应商在供货过程中，因响应不及时、服务态度差、货物质量不合格等问题受到相关投诉的，由采购人扣除2000元/次违约金。

（五）商务要求

1、交货时间：签订合同时约定。

2、交货地点：湖北师范大学。

3、结算方式：签订合同时约定。

# 第四章、询价文件格式

## 封面

## （正本/副本）

## 询价响应文件

## 项  目  名  称：

## 项  目  编  号：

## 法定代表人（负责人）或委托代理人(签章)：

## 供应商名称(盖章)：

## 年   月   日

## 一、询价响应函

致：湖北师范大学：（采购人名称）

我方已领到（下载）贵方本项目的《询价文件》以及答疑和补充文件，并理解其全部内容和要求且无任何异议。

我方完全知悉本项目关于询价供应商资格要求的所有条件，决定参加本项目询价。

我方郑重声明：具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件，参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；承诺遵守政府采购有关的法律法规的一切规定；接受本项目《询价文件》以及答疑和补充文件的各项约定和实质性要求；不提供虚假资料谋取成交；不违法转包分包。

我方联系方式如下：

单位全称：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

电子函件：

法定代表人（负责人）：          移动电话：

授权代表人：          移动电话：

开 户 银 行：

账号：

询价供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

## 二、法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人授权委托书

### 法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人（负责人）。为本项目的谈判、签约，签署上述项目的询价响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

询价单位：           （盖公章）

日期：         年       月           日

附：法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件或复印件

说明：如本项目为法定代表人（负责人）参与，则无需授权委托书，仅需在响应文件中提供本证明书，另外单独制作一张和询价响应文件一并递交。

### 法定代表人（负责人）授权委托书

本人      （姓名）系            （询价单位名称）的法定代表人（负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）询价响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目开始起至项目全部完成止。

代理人无转委托权。

询价单位：                        （盖单位章）

法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

年       月       日

附：法定代表人（负责人）身份证正反面和委托代理人身份证正反面扫描件或复印件。

说明:询价响应文件由法定代表人（负责人）签署的，询价响应文件中无需本授权委托书。询价响应文件由委托代理人签署的，询价响应文件中应附本授权委托书，另单独制作一张携带（无需密封），于询价时递交。

## 三、资格审查资料

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件，并提供以下资格证明文件：

1.供应商须具备须具备带统一信用代码的营业执照；

2.供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受刑事处罚或责令停产停业、吊销营业执照或许可证、较大数额的罚款等行政处罚）的书面声明；

3.本项目不接受联合体的供应商参加；

4.根据《关于在政府采购活动中查询及记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，供应商在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。

以上为供应商资格审查合格的必要条件，其中供应商须提供以上资料复印件或扫描件并加盖公章，若缺项或无加盖公章，则视为资格审查不合格。

## 四、询价报价表

项目名称：湖北师范大学西二门人脸识别测温门禁系统采购项目

# 项目编号：湖师大保卫采001

| 总报价小写（元） | 质量目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格 |  |
| 总报价人民币（大写）： （元） |

询价供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

报价明细表

项目名称：湖北师范大学西二门人脸识别测温门禁系统采购项目

项目编号：湖师大保卫采001

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写：人民币 元 小写：¥： 元 |

备注：综合单价应包括产品费、人工费、材料费、机械费、管理费、设备运输保险费、安装调试费、人员五险一金、税费、检测费等完成本项目所需所有费用，即“交钥匙”项目。

单位盖章：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

五、其他材料

询价文件要求及供应商认为对其成交有利的其他材料。

# 第五章、评审办法

响应文件的评审

## 1、响应文件的资格符合性评审

响应文件应实质性响应询价文件的所有条款、条件，无显著的差异或保留。

## 2、报价

各询价小组全面审阅通过“资格、符合性审查”的响应文件，采取一次报价的方式。

## 3、名次评定

依据报价从低到高排序，推荐三名成交候选人。

## 4、定标

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，并向成交单位发出成交通知书，

## 5、采购人依据评委推荐的成交候选人，依法确定成交人。